## расш прибыли
Расшифровка балансовой прибыли
на 2010 год
1. Прибыль на социальное развитие: |  |  |  | 35.27 | тыс.руб.
- | новогодние подарки детям (40 дет. х 769,25 руб.) |  |  | 30.77 | тыс.руб.
- | проведение новогодней ёлки |  |  | 4.5 | тыс.руб.
2. Прибыль на поощрение: |  |  |  | 20 | тыс.руб.
- | премирование заслуженных работников ЖКХ |  |  | 11 | тыс.руб.
- | премирование производственного праздника |  |  | 20 | тыс.руб.
| Экономист |  | М.М.Денисюкова
Расшифровка ст.1 "Сырьё, основные материалы"
к таб. № П 1.15. "Смета расходов"
2006 год
Расход эл. энергии в гараже в год - 32 540 кВт
Цена (тариф) за полезный отпуск 1 кВт - 1,58 руб. (с НДС)
Количество автопарка - 18 машин
(32 540 кВт х 1,58 руб.) : 18 машин х 2 машины = 5,7 тыс. руб.
2007 год
Расход эл. энергии в гараже в год - 32 540 кВт
Цена (тариф) за полезный отпуск 1 кВт - 1,74 руб. (с НДС)
Количество автопарка - 18 машин
(32 540 кВт х 1,74 руб.) : 18 машин х 2 машины = 6,3 тыс. руб.
| Экономист |  | М.М.Денисюкова

## тех-экон показ
Анализ основных технико- экономических показателей ООО "Теплосбыт" (Бирилюсский район, с.Суриково)
№ п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | За предыдущие 2 года |  |  |  | Текущий 2010 год |  | Период регулирования 2011 год
|  |  | 2008 год |  | полугодие 2009 года |  | план | ожидаемое за год
|  |  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Выработано энергии | Тыс.Гкал |  |  | 21.34 | 22.02 | 23.39 | 23.88 | 23.89
2 | Покупка тепловой энергии для отпуска на сторону | Тыс.Гкал |  |  | - | - | - | - | -
3 | Отпуск энергии в сеть | Тыс.Гкал |  |  | 21.34 | 22.02 | 23.39 | 23.88 | 23.89
4 | Потери в сетях | Тыс.Гкал |  |  | 2.78 | 2.78 | 4.1 | 4.1 | 4.1
4.1 | то же | % |  |  | 13.0272 | 12.6249 | 17.5289 | 17.1692 | 17.162
5 | Полезный отпуск | Тыс.Гкал |  |  | 18.56 | 19.01 | 19.29 | 19.73 | 19.73
5.1. | в т.ч.: бюджетные потребители | Тыс.Гкал |  |  | 6.62 | 7.24 | 6.91 | 7.71 | 7.7
6 | Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  | 245.6 | 245.6 | 247.2 | 247.2 | 247.2
7 | Цена топлива натурального всего
| уголь бурый Назаровский | руб./тнт |  |  | 670.46 | 549.85 | 698.48 | 636.96 | 725.3 | Т.11
8 | Цена условного топлива | руб./тут |  |  | 1573.8498 | 1290.7277 | 1639.6244 | 1495.2113 | 1702.5822 | Т.11
9 | Расход электроэнергии | млн.кВт ч. |  |  | 1.11 | 1.33 | 1.21 | 1.3 | 1.68
10 | Расход воды | куб. м |  |  | 4264.7 | 10306.1 | 4064 | 8456.13 | 8456.13
11 | Расход топлива | т.н.т. |  |  | 12301.91 | 15120 | 13570.19 | 16500 | 13862.93 | Т.11
12 | Запас топлива | т.н.т. |  |  | 3240 | 3779 | 1990 | 3500 | 3500 | Т.10
|  | Экономист |  |  |  | М.М.Салахутдинова
Динамика по формированию производственно-технических показателей по ООО "Теплосбыт" (Бирилюсский район, с.Суриково)
№ п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | За предыдущие 2 года |  |  |  | Текущий 2010 год |  | Период регулирования 2011 год
|  |  | 2008 год |  | полугодие 2009 года |  | план | ожидаемое за год
|  |  | план | факт | план | факт
1 | Тепловая мощность | Гкал/час |  |  | 3.67 | 3.79 | 4.03 | 4.11 | 4.11
2 | Отпуск теплоэнергии | тыс.Гкал |  |  | 21.34 | 22.02 | 23.39 | 23.88 | 23.89
3 | Полезный отпуск теплоэнергии | тыс.Гкал |  |  | 18.56 | 19.01 | 19.29 | 19.73 | 19.73
в том числе:
3.1. | Бюджетные потребители | тыс.Гкал |  |  | 6.62 | 7.24 | 6.91 | 7.71 | 7.7
3.2. | Прочие | тыс.Гкал |  |  | 11.94 | 11.77 | 12.38 | 12.02 | 12.03
4 | Израсходовано воды | Тыс.м3 |  |  | 4.26 | 10.31 | 4.06 | 8.46 | 8.46
5 | Израсходовано электроэнергии | млн.квт/час |  |  | 1.11 | 1.33 | 1.21 | 1.3 | 1.68
6 | Потери в сетях | Тыс.Гкал
| то же | %
7 | Полезный отпуск | Тыс.Гкал
7.1 | Собственное потребление | Тыс.Гкал
7.2 | Прочие потребители | Тыс.Гкал
7.2.2 | в т.ч.бюджетные потребители | Тыс.Гкал
8 | Удельный расход условного топлива | кг.у.т./Гкал
9 | Цена топлива натурального всего
| Назаровский | руб/тнт
10 | Цена условного топлива | руб/тнт
11 | Итого расходов | тыс.руб
12 | Прибыль (убыток)от товарной продукции | тыс.руб
13 | Необходимая валовая выручка | тыс.руб
14 | Средний отпускной тариф | руб/Гкал | #DIV/0!
15 | Себестоимость единицы энергии | руб/Гкал
|  | Экономист |  |  |  | М.М.Салахутдинова

## прочие
Цеховые расходы
по расчету среднего тарифа услуги теплоснабжения
ООО "Теплосбыт" на 2011 год
Тыс.руб.
1. | Спец. одежда, спец. обувь: |  |  |  |  | 31.938
Количество рабочих - 13 чел.
| Наименование |  | Цена, руб. | Кол-во, чел. | Итого, тыс.руб.
| Костюм х/б |  | 1100 | 12 |  | 13.2
| Сапоги кирзовые |  | 750 | 13 |  | 9.75
| Верхонки |  | 24 | 13 |  | 7.488
| Фильтр к респиратору |  | 70 | 10 |  | 1.4
| Очки защитные |  | 100 | 1 |  | 0.1
| Итого |  |  |  |  | 31.938
3. | Спец. питание : |  |  |  |  | 9.83
на 1 человека - норма 0,5 л. молока в смену
13 чел. х 0,5 л. х 60,5 смен х 25 руб. = 9 831,25 руб.
4. | Заработная плата мастера |  |  |  |  | 211.24
(согласно проекта штатного расписания на 2011 г.)
5. | Отчисления во внебюджетные фонды (34,2 % от з/пл) |  |  |  |  | 72.2441
6. | Спец. одежда мастера (в год): |  |  |  |  | 2.325
| Наименование |  | Цена, руб. | Кол-во, чел. | Срок эксплуатации, мес. | Итого, тыс.руб.
| Костюм х/б |  | 1100 | 1 | 12 | 1.1
| Сапоги кирзовые |  | 750 | 1 | 12 | 0.75
| Куртка |  | 950 | 1 | 24 | 0.475
| Итого |  |  |  |  | 2.325
|  | Всего: |  |  |  | 327.5771
Экономист
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
по расчету среднего тарифа услуги теплоснабжения
ООО "Теплосбыт" на 2011 год
1. | Цеховые расходы |  |  |  |  | 327.5771 | тыс. руб.
2. | Прочие расход (расчёт нормативов) |  |  |  |  | 70 | тыс. руб.
3. | Отправка документов по системе ЕИАС |  |  |  |  | 3.2 | тыс. руб.
4. | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  | 2780.25 | тыс. руб.
5. | Аренда: земельного участка, строения котельных | [5 empty] | тыс. руб.
5. | Всего: |  |  |  |  | 3181.0271 | тыс. руб.
Экономист
ФАКТ
Цеховые расходы
по расчету среднего тарифа услуги теплоснабжения
ООО "Теплосбыт" на 2010 год
Тыс.руб.
1. | Спец. одежда, спец. обувь: |  |  |  |  | 59.094
Количество рабочих - 13 чел.
| Наименование |  | Цена, руб. | Кол-во, чел. | Итого, тыс.руб.
| Костюм х/б |  | 540 | 12 |  | 6.48
| Сапоги кирзовые |  | 630 | 13 |  | 8.19
| Верхонки |  | 24 | 13 |  | 7.488
| Респиратор |  | 63 | 13 |  | 19.656
| Костюм сварочный |  | 720 | 1 |  | 17.28
| Итого |  |  |  |  | 59.094
2. | Спец. питание : |  |  |  |  | 11.01
на 1 человека - норма 0,5 л. молока в смену
13 чел. х 0,5 л. х 60,5 смен х 28 руб. = 11 011 руб.
3. | Заработная плата мастера |  |  |  |  | 198.04
4. | Отчисления во внебюджетные фонды (14,2 % от з/пл) |  |  |  |  | 28.1217
5. | Спец. одежда мастеров (в год): |  |  |  |  | 1.008
| Наименование |  | Цена, руб. | Кол-во, чел. | Срок эксплуатации, мес. | Итого, тыс.руб.
| Костюм х/б |  | 540 | 1 | 12 | 0.54
| Сапоги кирзовые |  | 468 | 1 | 12 | 0.468
| Итого |  |  |  |  | 1.008
|  | Всего: |  |  |  | 297.2737
|  | Экономист |  |  | М.М.Салахутдинова
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
по расчету среднего тарифа услуги теплоснабжения
ООО "Теплосбыт" на 2010 год
1. | Цеховые расходы |  |  |  |  | 297.2737 | тыс. руб.
2. | Плата за предельно допустимые выбросы |  |  |  |  | 1.77 | тыс. руб.
3. | Прочие расход (расчёт нормативов) |  |  |  |  | 60.5 | тыс. руб.
4. | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  | 1082.25 | тыс. руб.
5. | Аренда: земельного участка, строения котельных | [5 empty] | тыс. руб.
5. | Всего: |  |  |  |  | 1441.7937 | тыс. руб.
|  | Экономист |  |  | М.М.Салахутдинова

## трансп услуги
РАСЧЁТ
транспортной услуги на ДТ - 75
на буртовку угля на 2010 год
Руб.
1. | ГСМ |  |  |  | 333.25
Дизтопливо по норме:
норма на 1 час - 7,9 л.
за 1,6 ч. работы в день - 12,64 л.
долнительно в зимнее время - 15 %
Итого диз. топлива (12,64 л. х 15 %) - 15 л.
Бензин для запуска двигателя - 1,5 л.
Стоимость дизтоплива - ( 15 л. х 18,50 руб.) 277,50 руб.
Стоимость бензина - ( 1,5 л. х 18,50 руб.) 27,75 руб.
Норма расхода масел на 100 литров общего расхода топлива:
| Моторные масла |  | норма - 4,5 л. (факт: 15 х 4,5 : 100 = 0,7 л.)
стоимость - (40 руб. х 0,7) 28,0 руб.
2. | Плата за пользование транспортом |  |  |  | 0
2. | Оплата труда |  |  |  | 84.43
З/пл. рабочего 1 разряда - 2 770,0 руб. (согласно приказа)
Тракторист ДТ-75 5 разряда - 24,43 руб./час
24,43 руб./ч. х 1,6 ч. = 39,09 руб.
премия - 35 % = 13,68 руб.
район.+северн. коэф-нт - 60 % = 31,66 руб.
|  | Итого : | 84.43 | руб.
3. | Отчисления на социальные нужды (14,2%) |  |  |  | 11.9891
4. | Цеховые расходы |  |  |  | 1.94
спец. одежда (2 418,0 руб. : 12 мес. : 166 ч. х 1,6 ч.) - 1,94 руб.
6. | Прочие прямые
стоимость путевого листа - 1,00 руб.
электроэнергия (102,1 кВт/час в мес. х 4 руб. : 166 ч. : 18 маш. х 8 ч. ) - 1,10 руб.
отопление (70,743 Гкал. х 1 120,22 руб. : 166 ч. х 8 ч. : 18 маш.) - 212,18 руб.
5. | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | 129.4827
(общие расходы х 30 %)
6. | ИТОГО |  |  |  | 561.0918
| Буртовка угля за 1 час |  |  |  | 350.6824
| Буртовка 1 тонны угля (0,1 часа) |  |  |  | 35.0682 | 168 раб.дн. х 1,6 ч./дн.=268,8 ч./год
268,8 ч./год : 2822 тн./год=0,1 ч./тн =>около 6 мин.
Экономист
РАСЧЁТ
транспортной услуги на ЮМЗ - 6
на погрузку/разгрузку и подвоз угля до котельной на 2010 год
Руб.
1. | ГСМ |  |  |  | 1108.25
Дизтопливо по норме:
норма на 1 час - 5,8 л.
за 8 ч. работы в день - 46,4 л.
долнительно в зимнее время - 15 %
Итого диз. топлива (46,4 л. х 15 %) - 53 л.
Бензин для запуска двигателя - 1,5 л.
Стоимость дизтоплива - ( 53 л. х 18,50 руб.) 980,50 руб.
Стоимость бензина - ( 1,5 л. х 18,50 руб.) 27,75 руб.
Норма расхода масел на 100 литров общего расхода топлива:
| Моторные масла |  | норма - 4,5 л. (факт: 53 х 4,5 : 100 = 2,5 л.)
стоимость - (40 руб. х 2,5) 100,0 руб.
2. | Оплата труда |  |  |  | 422.14
З/пл. рабочего 1 разряда - 2 770,0 руб. (согласно приказа)
Тракторист ДТ-75 5 разряда - 24,43 руб./час
24,43 руб./ч. х 8 ч. = 195,44 руб.
премия - 35 % = 68,40 руб.
район.+северн. коэф-нт - 60 % = 158,30 руб.
|  | Итого : | 422.14 | руб.
3. | Отчисления на социальные нужды (14,2%) |  |  |  | 59.9439
4. | Цеховые расходы |  |  |  | 9.71
спец. одежда (2 418,0 руб. : 12 мес. : 166 ч. х 8 ч.) - 9,71 руб.
5. | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | 477.1002
(общие расходы х 30 %)
6. | ИТОГО |  |  |  | 2077.144
| Буртовка угля за 1 час |  |  |  | 259.643 | 242 дн. х 2 ч./дн.=484 ч./отопит.сезон
| Буртовка 1 тонны угля (0,17 часа) |  |  |  | 44.1393 | 484 ч.: 2822 тн./год=0,17 ч./тн => 10 мин.
Экономист
РАСЧЁТ
транспортной услуги на ДТ - 75
на буртовку угля на 2011 год
Руб.
1. | ГСМ |  |  |  | 351.15
Дизтопливо по норме:
норма на 1 час - 7,9 л.
за 1,6 ч. работы в день - 12,64 л.
долнительно в зимнее время - 15 %
Итого диз. топлива (12,64 л. х 15 %) - 15 л.
Бензин для запуска двигателя - 1,5 л.
Стоимость дизтоплива - ( 15 л. х 19,50 руб.) 292,50 руб.
Стоимость бензина - ( 1,5 л. х 19,50 руб.) 29,25 руб.
Норма расхода масел на 100 литров общего расхода топлива:
| Моторные масла |  | норма - 4,5 л. (факт: 15 х 4,5 : 100 = 0,7 л.)
стоимость - (42 руб. х 0,7) 29,40 руб.
2. | Плата за пользование транспортом
2. | Оплата труда |  |  |  | 149.36
З/пл. рабочего 1 разряда - 4 900,0 руб. (согласно приказа)
Тракторист ДТ-75 5 разряда - 43,22 руб./час
43,22 руб./ч. х 1,6 ч. = 69,15 руб.
премия - 35 % = 24,20 руб.
район.+северн. коэф-нт - 60 % = 56,01 руб.
|  | Итого : | 149.36 | руб.
4. | Отчисления во внебюджетные фонды (34,2 %) |  |  |  | 51.0811
5. | Цеховые расходы |  |  |  | 1.95
спец. одежда (2 426 руб. : 12 мес. : 166 ч. х 1,6 ч.) - 1,95 руб.
7. | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | 166.0623
(общие расходы х 30 %)
8. | ИТОГО |  |  |  | 719.6035
| Буртовка угля за 1 час |  |  |  | 449.7522
| Буртовка 1 тонны угля (0,1 часа) |  |  |  | 44.9752
Экономист
РАСЧЁТ
транспортной услуги на ЮМЗ - 6
на погрузку/разгрузку и подвоз угля до котельной на 2011 год
Руб.
1. | ГСМ |  |  |  | 1162.75
Дизтопливо по норме:
норма на 1 час - 5,8 л.
за 8 ч. работы в день - 46,4 л.
долнительно в зимнее время - 15 %
Итого диз. топлива (46,4 л. х 15 %) - 53 л.
Бензин для запуска двигателя - 1,5 л.
Стоимость дизтоплива - ( 53 л. х 19,50 руб.) 1 033,50 руб.
Стоимость бензина - ( 1,5 л. х 19,50 руб.) 29,25 руб.
Норма расхода масел на 100 литров общего расхода топлива:
| Моторные масла |  | норма - 4,5 л. (факт: 53 х 4,5 : 100 = 2,5 л.)
стоимость - (40 руб. х 2,5) 100,0 руб.
2. | Оплата труда |  |  |  | 746.85
З/пл. рабочего 1 разряда - 4 900,0 руб. (согласно приказа)
Тракторист ДТ-75 5 разряда - 43,22 руб./час
43,22 руб./ч. х 8 ч. = 345,76 руб.
премия - 35 % = 121,02 руб.
район.+северн. коэф-нт - 60 % = 280,07 руб.
|  | Итого : | 746.85 | руб.
3. | Отчисления во внебюджетные фонды (34,2 %) |  |  |  | 255.4227
4. | Цеховые расходы |  |  |  | 9.74
спец. одежда (2 426 руб. : 12 мес. : 166 ч. х 8 ч.) - 9,74 руб.
5. | Ремонт и тех. обслуживание |  |  |  | 649.5068
(общие расходы х 30 %)
6. | ИТОГО |  |  |  | 2824.2695
| Буртовка угля за 1 час |  |  |  | 353.0337 | 242 дн. х 2 ч./дн.=484 ч./отопит.сезон
| Буртовка 1 тонны угля (0,17 часа) |  |  |  | 60.0157 | 484 ч.: 2822 тн./год=0,17 ч./тн => 10 мин.
Экономист

## нормы ГСМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу № - 10 от 11.01.2010 г.
Р А С Ч Е Т
норм расхода топлива
для автомобильного транспорта, тракторов на гусенечном
и пневматическом ходу и спецмашин коммунального хозяйства
в организации ООО "Теплосбыт"
В расчетах зимней линейной нормы с 01.01 по 15.04 и с 01.11 по 31.12 применять зимний
коэффициент - 1,15.
1. Автомобиль УАЗ-3909
Базовая норма - 16 л. на 100 км
в г.Ачинск - 10 %
в г.Красноярск - 15 %
Расчет летней линейной нормы:
по г.Анчинску - 16 л. * 1,1 = 17,6 л. на 100 км;
по г.Красноярску - 16 л. * 1,15 = 18,4 л. на 100 км.
Расчет зимней линейной нормы:
по г.Ачинску - 17,6 л. * 1,15 = 20,2 л. на 100 км;
по г.Красноярку - 18,4 л. * 1,15 = 21,2 л. на 100 км.
2. Трактор ДТ - 75
Базовая норма - 7,9 л./час
На запуск двигателя - 1,5 л. бензина А-80
3. Трактор ЮМЗ
Базовая норма - 5,8 л./час
На запуск двигателя - 1,5 л. бензина А-80
4. Автомобиль Toyota Caldina
Базовая норма - 9 л. на 100 км (Б)
За возраст более 5 лет - 5 %
На кондиционер - 5 %
Прохождение в день - 600 км
Расчет летней линейной нормы:
0,01 * 9 * 600 * (1 + 0,01 * 10%) = 54 литра
Расчет зимней линейной нормы:
54 литра * 15 % = 62 литра
|  |  | Экономист |  | М.М.Салахутдинова

## Анализ кал РЭК
Расшифровка по смете расходов ООО "Коммунсервис" за 2009 год
по сравнению с 2008 г.
за 9 месяцев
|  |  |  | 2008 год | план 2009 год |  | факт 2009 г. |  |  | 2010 год
1. | Выработка, Гкал. |  |  |  | 21338 |  | 13550 |  |  | 23385.52
2. | Потери, Гкал. |  |  |  | 2779 |  | 1760 |  |  | 4095
3. | Полезный отпуск, Гкал. |  |  |  | 18559 |  | 11650 |  |  | 19290.52
|  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  |  |  |  | тыс. руб.
1. Сырье и основные материалы |  |  |  | 30.94 | 79.95 | 49.9688 | 427.1 |  |  | 95.32
| по цене руб за 1 м3 |  |  | 14.8322 | 18.7471 | #DIV/0! | 22.4789 | #VALUE! | #DIV/0! | 22.54
| кол-во воды, м3 |  |  | 2086 | 4264.65 |  | 19000 | 3,9+6,6 |  | 4228.93 | только на заполнение ситемы сетей
| в т.ч. - потери, м3 |  |  |  | 2038 |  |  |  |  | 4064
2. Материалы |  |  |  | 150 | 162.45 | 121.8375 | 172.8 |  |  | 162.45
3. Топливо на технологические цели |  |  |  | 7417.73 | 8135.8 | 5084.875 | 5202 |  |  | 9373.58
| стоимость приобритения топлива, руб./тн. |  |  |  | 670.46 |  |  |  |  | 698.48
| тариф перевозки за 1т/км |  |  | 2.62 | 2.7819 | 2.7556 | 2.8191 | 0 | 0 | 3.0789
| кол-во угля - тонн (расход) |  |  | 11969.8 | 12301.91 | 0.57653 | 9693 | 8752 | 645.9041 | 13570.19
| запас угля - тонн |  |  | 2790 | 3243 |  |  |  | 64,4 т/день | 1990
| цена угля, руб. |  |  | 225.98 | 244.06 |  | 247.8 |  |  | 272.08
| стоимость угля |  |  | 2704.9354 | 3002.4042 |  |  |  |  | 3692.1773
| тариф на перевозку, руб. |  |  | 393.73 | 426.4 |  |  |  |  | 426.4
| стоимость перевозки |  |  | 4712.8694 | 5245.5344 |  |  |  |  | 5786.329
| буртовка угля |  |  | - | -
8247.9386
4. Зар. плата |  |  |  | 4497.42 | 5270.73 | 3294.2062 | 2172.5 |  |  | 5317.73
5. Отчисления |  |  |  | 643.13 | 753.71 | 471.0688 | 274.2 |  |  | 760.44
6. Энергия |  |  |  | 2031.98 | 2858.35 | 1786.4688 | 1528.3 |  |  | 2982.86
| технологический процесс - тыс.руб. |  |  |  | 2733.28 |  |  |  |  | 2863.96
|  | тариф электроэнергии, руб. |  | 1.9317 | 2.5727 |  |  |  |  | 2.4634
|  | кол-во эл/энергии - тыс.кВт/ч |  | 1051938 | 1111048 |  |  |  |  | 1210.852
| в т.ч. на собственные нужды - тыс.руб. |  |  | 93.91 | 125.07 |  |  |  |  | 118.9
7. Амортизация основных фондов |  |  |  | 274.07 | 897.58 | 673.185 | 859 |  |  | 884.46
8. Прочие затраты |  |  |  | 1846.78 | 1995.22 | 1496.415 | 1592.5 |  |  | 2024.29
в том числе:
телефон, сотовая связь |  |  |  | 11.52 | 21.77
спец.одежда спец.обувь |  |  |  | 44.9 | 44.9
спецпитание |  |  |  | 53 | 49.68
выполнение КХА в атмосферу |  |  |  | 13.41 | 10.57
услуги "ЕнисейЭнергоСервис" |  |  |  | - | 60.8
арендная плата |  |  |  | - | 19.6
общеэсплуатационные расходы - 38,33 % |  |  |  | 1723.95 | 1787.9 | 33.9 | %
|  |  |  | 1846.78 | 1995.22
| Расходы |  |  |  | 20153.8 | 12978.025 | 12228.4 |  |  | 21601.12
| Выручка |  |  |  | 20790.08 | 12993.8 | 13241.8 |  |  | 22280.82
| Прибыль |  |  |  | 636.28 | 15.775 | 1013.4 |  |  | 679.7

## Нор чис по котел
РАСЧЕТ
нормативной численности персонала, согласно рекомендаций
по нормированию труда работников энергетического хозяйства
по ООО "Коммунсервис" на 2011 год
1. | Норматив численности рабочих, занятых на обслуживании котлов, работающих на твёрдом топ-
ливе с ручной его загрузкой.
| № котельной | к-во котлов | средний расход угля в смену на 1 котёл, тонн | расход угля по котельной в смену, тонн | норматив чис-ленности рабочих в смену, 0,4 чел. на 1 т.
| К - 1 | 4 | 3.317 | 13.268 | 5.3072
| ИТОГО | 4 | 3.317 | 13.268 | 5.3072
2. | Слесарь по обслуживанию и по ремонту тепловых сетей, электрогазосварщик.
| Объем обслуживания и ремонта |  |  | Норматив численности |  | Итого,
| трубопроводов,оборудования |  |  | в смену ,чел. |  | человек
и сооружений тепловых сетей
в условных единицах
|  | 0.653 |  | 0.96 |  | 0.62688
Расчет условных единиц (0,001 х 2 626) х 0,325 х 1 х 0,75 х 1,02 = 0,653 усл.ед.
3. | Техническое обслуживание и ремонт оборудования котельных:
| Котлы вогрейные, тепло- |  |  | Норматив численности |  | Итого
| производительностью МВт |  |  | рабочих на единицу обору- |  | человек
| (Гкал./ч.) | (17 МВт (14,46 Гкал/ч)) |  | дования в сутки, чел.
|  | 4 |  | 0.3 |  | 1.2
| Всего по котельным : |  |  | 7.1341 |  | человек
|  | Экономист |  |  | М.М.Салахутдинова

## затраты по воде
Расшифровка затрат по воде
по ООО "Коммунсервис"
| Фактическое использование воды за 2010 год |  |  | Использование воды за 2011 год |  |  |  |  | в том числе по кварталам | [5 empty] | Расчетная потребность в сутки | Норма расхода, час
Источник водоснабжения | за 2006 год | [5 empty] | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
| м3 | цена руб. | тыс.руб. | м3 | цена руб. | тыс.руб. | м3 | т.р. | м3 | т.р. | м3 | т.р. | м3 | т.р. |  | расхода
1.Из системы водоснабжения
предприятия - покупная | 4264.65 | 22.54 | 96.1252 | 18900 | 24.4108 | 461.3645 | 7028.9256 | 106.0665 | 3514.4628 | 53.0332 | 1171.4876 | 17.6777 | 7185.124 | 108.4235 | 5.2347 | 0.21811
в том числе
а) на выработку теплоэнергии | 3086.64 | 22.54 | 69.5729 | 713.3 | 24.4108 | 17.4122 | 265.2769 | 4.003 | 132.6384 | 2.0015 | 44.2128 | 0.66717 | 271.1719 | 4.092 | 2.9971 | 0.12488
б) хоз-бытовые нужды котельных | 1178.01 | 22.54 | 26.5523 | 532.57 | 24.4108 | 13.0005 | 198.0632 | 2.9888 | 99.0316 | 1.4944 | 33.0105 | 0.49813 | 202.4646 | 3.0552 | 2.2377 | 0.093237
в) хоз-бытовые нужды населения |  |  |  | 17654.13
|  |  |  | 18900 |  | 30.4127 | 463.3401 | 6.9918 | 231.67 | 3.4959 | 77.2233 | 1.1653 | 473.6365 | 7.1472 | 5.2347 | 0.21811
[5 empty] | Экономист |  |  |  | М.М.Денисюкова
Расшифровка расходов на воду
Вид источника (наименование поставщика) | Договор (№, дата) | Объём воды, м3 | Стоимость воды, руб./м3 | Затраты на воду, тыс. руб. | Обоснование стоимости воды (приказ, постановление, калькуляция)
ООО "Теплосбыт" | № 30/08 от 01.08.2008 г. | 27000 | 31.52 | 851.04 | Цена договорная
|  | Генеральный директор |  | А.Н.Каунов

## баланс
УТВЕРЖДАЮ :
директор ООО "Теплосбыт"
____________ А.Н.Каунов
26.04.2010 г.
Водный баланс ООО "Теплосбыт" на период регулирования
Таблица № 1. Источник водоснабжения
№ п/п | Источник водоснабжения | Единицы измерения | Регулируемый период 2011 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Вода всего | куб. м | 18900 | 6696.8504 | 4241.3386 | 1116.1417 | 6845.6693
1.1. | покупная | куб. м | 18900 | 6696.8504 | 4241.3386 | 1116.1417 | 6845.6693
1.2. | из системы водоснабжения пердприятия | куб. м | - | - | - | - | -
1.3. | артезианская | куб. м | - | - | - | - | -
1.4. | из водохранилища | куб. м | - | - | - | - | -
1.5. | из реки | куб. м | - | - | - | - | -
1.6. | из системы водооборота | куб. м | - | - | - | - | -
|  | Экономист |  |  | М.М.Салахутдинова
УТВЕРЖДАЮ :
директор ООО "Теплосбыт"
____________ А.Н.Каунов
Таблица № 2. Объём водопотребления
№ п/п |  | Наличие прибора учёта | Норма расхода, м3/час | Продолжитель-ность использования, час/сутки | Потребность в воде, м3/сутки | Потребность в воде, м3/год | в том числе по кварталам
[7 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Технологический процесс (согласно расчёту) | имеются | 3.3088 | 24 | 79.4118 | 18900 | 6696.8504 | 4241.3386 | 1116.1417 | 6845.6693 | 18900
1.1. | - на выработку теплоэнергии |  | 0.12488 | 24 | 2.9971 | 713.3 | 252.7441 | 160.0713 | 42.124 | 258.3606 | 713.3
1.2. | - хоз-бытовые нужды котельных |  | 0.093237 | 24 | 2.2377 | 532.57 | 188.7059 | 119.5137 | 31.451 | 192.8994 | 532.57
1.3. | - хоз-бытовые нужды населения, организаций |  | 3.0907 | 24 | 74.177 | 17654.13 | 6255.4004 | 3961.7536 | 1042.5667 | 6394.4093 | 17654.13
|  | Экономист |  |  | М.М.Салахутдинова
Note on V142: Кол-во посетителей за месяц
Note on V143: Кол-во посетителей за месяц
Note on V149: Кол-во кг выстиранного белья за месяц
Note on AM138: Из отчета Зинаиды Никитичны по натуральным показателям.

## НОРМ_ТЕП
| СОГЛАСОВАНО : | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
| и.о. главы администрации | [7 empty] | директор
| Бирилюсского района | [7 empty] | ООО "Теплосбыт"
| ______________ С.А.Логинов | [7 empty] | ____________ А.Н.Каунов
Реестр отапливаемой жилой площади благоустроенных домов
ООО "Теплосбыт" (Бирилюсского район, с.Суриково)
на 2011 год
№ п/п | Адрес | № дома | Внутренняя площадь квартир | Наружный объём дома | Удельная отопительная хар-ка здания | потери |  | Отпуск тепловой энергии, Гкал. | Норматив потребления теплоэнергии на 1 м2 | Деревянные-1, кирпичные-2, блочные-3
1 | ул.Балыксинская | 33 | 184.19 | 516 | 0.71 | 529 | 5 | 63.409 | 0.043 | 3
2 | ул.Вокзальная | 5 | 528.49 | 2800 | 0.5 | 258 | 1 | 242.31 | 0.057 | 1
3 | ул.Вокзальная | 6 | 524.4 | 2760 | 0.5 | 659 | 5 | 238.848 | 0.057 | 1
4 | ул.Вокзальная | 7 | 523 | 2760 | 0.5 | 609 | 5 | 238.848 | 0.057 | 1
5 | ул.Вокзальная | 7 "Г" | 124.95 | 362 | 0.74 | 499 | 3 | 46.364 | 0.046 | 2
6 | ул.Вокзальная | 8 | 536.58 | 2840 | 0.5 |  |  | 245.771 | 0.057 | 1
7 | ул.Вокзальная | 18 | 331.6 | 1750 | 0.55 |  |  | 166.588 | 0.063 | 1
8 | ул.Вокзальная | 25 | 862.72 | 6793 | 0.42 |  |  | 493.803 | 0.072 | 3
9 | ул.Титова | 1 | 508.8 | 2690 | 0.52 | 628 | 5 | 242.102 | 0.059 | 1
10 | ул.Титова | 2 | 528.5 | 2800 | 0.5 | 938 | 5 | 242.31 | 0.057 | 1
11 | ул.Титова | 3 | 521 | 2760 | 0.5 |  |  | 238.848 | 0.057 | 1
12 | ул.Титова | 4 | 524.1 | 2770 | 0.5 |  |  | 239.714 | 0.057 | 1
| ИТОГО |  | 5698.33 | 17813 |  | 3333 | 23 | 2393.196 | 0.052498
Экономист

## отоп по кот.
УТВЕРЖДАЮ :
директор ООО "Теплосбыт"
____________ А.Н.Каунов
13.09.2010 г.
Р Е Е С Т Р
потребителей тепловой энергии по котельным ООО "Теплосбыт"
на 2011 год
№ абонента | Потребители | Теплоэнергия (Гкал/год) | Отопление (Гкал/год) | Вода горячая (Гкал/год)
1 | МБОУ Суриковская общеобразовательная средняя школа | 485.525 | 482 | 3.525
2 | МДОУ Детский сад "Родник" | 125.8 | 125.8
3 | МУЗ "Центральная районная больница"-Суриковский ФАП | 27.022 | 26.1 | 0.922
4 | Суриковский почтамт - филиал ФГУП "Почта России" | 20.92 | 20.92
5 | ИП Семак В.С. | 39.673 | 38.1 | 1.573
6 | ООО "Викинг" | 49.261 | 46.9 | 2.361
7 | ОАО "Железнодорожная торговая компания" | 70.9 | 70.9
8 | ОАО "Российские железные дороги" | 488.121 | 485 | 3.121
9 | Население | 3264.4005 | 2393.196 | 871.2045
10 | Собственные нужды | 24.858 | 13.412 | 11.446
11 | Собственные предприятия | 37.794 | 2.129 | 35.665
| ИТОГО | 4634.2745 | 3704.457 | 929.8175
| Экономист __________________ |  | М.М.Салахутдинова
Общество с ограниченной ответственностью "Теплосбыт" Бирилюсского района
Реестр договоров потребления горячей (производственно-хозяйственной) воды
бюджетными организациями на 2011 год
№ абонента | Потребители | Договор | Вода горячая (м3/год) | Расчёт тепловой энергии на горячую воду (Гкал./год)
1 | МБОУ Суриковская общеобразовательная средняя школа | № 2 от 01.01.2010 г. | 70.5 | 3.525
13 | МДОУ Детский сад "Родник"
2 | МУЗ "Центральная районная больница"-Суриковский ФАП | № 8 от 01.01.2009 г. | 18.44 | 0.922
18 | Суриковский почтамт - филиал ФГУП "Почта России"
| ИТОГО |  | 88.94 | 4.447
| Директор __________________ |  | А.Н.Каунов
| Экономист __________________ |  | М.М.Салахутдинова
Общество с ограниченной ответственностью "Теплосбыт" Бирилюсского района
Реестр договоров потребления горячей (производственно-хозяйственной) воды
прочими организациями на 2011 год
№ абонента | Потребители | Договор | Вода горячая (м3/год) | Расчёт тепловой энергии на горячую воду (Гкал./год)
1 | ИП Семак В.С. | № 11 от 01.01.2009 г. | 31.46 | 1.573
2 | ООО "Викинг" | № 16 от 01.01.2009 г. | 47.22 | 2.361
3 | ОАО "Российские железные дороги" | № 17 от 15.09.2008 г. | 62.42 | 3.121
| ИТОГО |  | 141.1 | 7.055
| Директор __________________ |  | А.Н.Каунов
| Экономист __________________ |  | М.М.Салахутдинова
2011 год
|  | 1 | 2 | 3 | всего
| выработка | 9722.7805 | 10052.3304 | 1948.4803 | 21723.5912 | 21676.5642 | выработка
| соб. нужды | 23.098 | 22.009 | 1.92 | 47.027 |  | соб. нужды
| потери | 1834.6403 | 1897.1788 | 368.1809 | 4100 | 4100 | потери
| полез. отпуск | 7865.0422 | 8133.1426 | 1578.3794 | 17576.5642 | 17623.5912 | полез. отпуск
| б+п | 7725.4352 | 7988.9076 | 1550.5764 | 17264.9192 |  | б+п
| б | 3233.096 | 1310.27 | 1223.598 | 5766.964 |  | б
| п (п+н) | 4492.3392 | 6678.6376 | 326.9784 | 11497.9552 |  | п (п+н)
| в т.ч. Н | 3326.8872 | 5465.1816 | 326.9784 | 9119.0472 |  | в т.ч. Н
| соб. пред. | 139.607 | 144.235 | 27.803 | 311.645 |  | соб. пред.
|  | 7888.1402 | 8155.1516 | 1580.2994 | 17623.5912
2010 год
|  | 1 | 2 | 3 | всего
| выработка | 9726.1438 | 10042.8087 | 1949.6205 | 21718.573 |  | выработка
| соб. нужды | 23.098 | 22.009 | 1.92 | 47.027 |  | соб. нужды
| потери | 1833.4628 | 1893.5047 | 368.0325 | 4095 | 4095 | потери
| полез. отпуск | 7869.583 | 8127.295 | 1579.668 | 17576.546 | 17623.573 | полез. отпуск
| б+п | 7729.9 | 7983.114 | 1551.875 | 17264.889 |  | б+п
| б | 3240.59 | 1310.982 | 1225.596 | 5777.168 |  | б
| п (п+н) | 4489.31 | 6672.132 | 326.279 | 11487.721 |  | п (п+н)
| в т.ч. Н | 3323.464 | 5458.887 | 326.279 | 9108.63 |  | в т.ч. Н
| соб. пред. | 139.683 | 144.181 | 27.793 | 311.657 |  | соб. пред.
|  | 7892.681 | 8149.304 | 1581.588 | 17623.573
Р Е Е С Т Р
потребителей тепловой энергии по котельным ООО "Коммунсервис"
на 2010 год
№ абонента | Потребители | Теплоэнергия (Гкал/год) | Отопление (Гкал/год) | Вода горячая (Гкал/год)
1 | Администрация Бирилюсского района | 475.12 | 468.324 | 6.796
2 | Отдел культуры и кино | 430.735 | 429.242 | 1.493
3 | МУК "Централизованная библиотечная система" | 88.773 | 88.141 | 0.632
4 | МУК "Бирилюсский районный краеведческий музей" | 54.894 | 54.664 | 0.23
5 | Отдел социальной защиты населения | 82.712 | 81.156 | 1.556
6 | ГОУ "Профессонный лицей № 40" | 331.321 | 314.294 | 17.027
7 | ГУ "Центр занятости населения Бирилюсского р-на" | 30.264 | 29.747 | 0.517
8 | Р О В Д | 523.384 | 514.635 | 8.749
9 | Пенсионный фонд | 140.985 | 139.851 | 1.134
10 | МОУ ДОД Дом детского творчества "Юность" | 34.867 | 34.522 | 0.345
11 | ФГУП "Почта России" | 217.056 | 216.375 | 0.681
12 | КГСОУ Специальная (коррекционная) школа | 351.809 | 331.028 | 20.781
13 | МДОУ Детский сад "Колокольчик" | 296.763 | 296.763
14 | МОУ Новобирилюсская средняя школа | 1143.999 | 1134.275 | 9.724
15 | Агентство ЗАГС администрации Красноярского края | 38.621 | 38.506 | 0.115
16 | Управление образования администрации Бирил. р. | 96.766 | 96.691 | 0.075
17 | Администрация Новобирилюсского сельсовета | 53.647 | 52.62 | 1.027
18 | МУЗ "Центральная районная больница" | 1220.672 | 1111.48 | 109.192
19 | МОУ ДОД "Детская школа искусств" | 206.317 | 204.234 | 2.083
20 | Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Кр. кр. | 20.563 | 20.449 | 0.114
21 | ТОФС Госстатистики по Красноярскому краю | 13.87 | 13.87
22 | ФГУП РТРС Красноярский РТПЦ | 45.924 | 45.924
23 | Управление судебного департамента в Кр. кр. | 92.091 | 90.787 | 1.304
24 | УФ агентства кадастра объектов недвижимости | 12.256 | 12.142 | 0.114
25 | ЗАО МСО "Надежда" | 4.924 | 4.924
26 | ГУ "ОФПС - 21" | 184.04 | 176.808 | 7.232
27 | Управление Федерального казначейства | 54.534 | 53.671 | 0.863
28 | Финансовое управление администрации Бирил.р-на | 75.402 | 73.556 | 1.846
29 | МОУ ДОД "Детско-юношеский спортивная школа" | 42.505 | 42.275 | 0.23
30 | Красноярская КЭЧ | 286.576 | 284.93 | 1.646
31 | ООО "Росгосстрах-Сибирь" | 9.077 | 9.077
32 | ГУ Фонд социального страхования | 8.309 | 8.309
33 | МУП "Центральная районная аптека № 249" | 71.786 | 71.786
34 | ЗАО АИКБ "Енисейский объединённый банк" | 50.209 | 50.209
35 | УФ регистрационной службы по Красноярскому краю | 8.737 | 8.68 | 0.057
36 | ГКУ "Красноярский краевой Дом журналистов" | 57.831 | 57.216 | 0.615
37 | ИП Филонова Л.И. | 13.472 | 13.472
38 | Ачинское отделение Сбербанка № 076 | 54.406 | 53.952 | 0.454
39 | Агенство по обеспечению деятельности мировых судей | 38.758 | 38.471 | 0.287
40 | Администрация Маталасского сельсовета | 35.514 | 35.514
41 | МУК Маталасская централизованная клубная система | 81.881 | 81.881
42 | МБОУ Маталасская средняя школа | 595.71 | 595.71
43 | МУЗ "Центральная районная больница" (Маталасский ФАП) | 61.87 | 61.87
44 | ФГУП "Почта России" (Маталасское отделение) | 11.113 | 11.113
45 | Прокуратура Красноярского края | 39.32 | 38.984 | 0.336
46 | КГБУ СО "Бирилюсский" | 28.752 | 28.752
47 | ОАО "Сибирьтелеком" | 298.718 | 297.694 | 1.024
48 | ООО "Орбита плюс" | 39.088 | 31.11 | 7.978
49 | ИП Гречина О.М. | 52.018 | 51.171 | 0.847
50 | Потылицина Т.А. | 17.081 | 17.081
51 | ФБУ МРУИИ № 3 | 7.207 | 7.207
52 | ООО "Автоэксперт" | 19.583 | 19.583
53 | ТПО "Фортуна" | 33.284 | 33.284
54 | ИП Рассадкин В.В. | 8.617 | 8.617
55 | ООО "Бирюсса" | 37.657 | 37.657
56 | ИП Быкова Н.П. | 9.107 | 8.083 | 1.024
57 | ООО "Весна" | 39.752 | 39.752
58 | ИП Голущенко И.Н. | 5.919 | 5.919
59 | ИП Дмитриенко Г.Л. | 16.786 | 16.786
60 | ИП Панфиловой О.В. | 10.105 | 9.807 | 0.298
61 | ЗАО "Аллег" | 11.514 | 11.514
62 | ООО "Мила-В" | 10.33 | 10.33
63 | ИП Хапина Н.В. | 24.521 | 24.521
64 | ИП Ашлапова В.П. | 13.783 | 13.726 | 0.057
65 | ИП Родин С.А. | 48.698 | 48.698
66 | ИП Родина Г.Ф. | 10.698 | 10.698
67 | ИП Соловьёва В.М. | 20.842 | 18.192 | 2.65
68 | ИП Хайрулин Р.А. | 4.971 | 4.971
69 | МУП "Магистраль" | 455.256 | 434.089 | 21.167
70 | ООО "Виктория" | 53.661 | 52.011 | 1.65
71 | Бирилюсский филиал ГП "КрайДЭО" | 670.814 | 666.814 | 4
72 | ООО "Бытсервис" | 289.93 | 288.828 | 1.102
73 | ИП Федоренко Л.В. | 20.949 | 20.949
74 | ИП Ашлапова А.В. | 20.592 | 20.229 | 0.363
75 | ИП Хайрулин | 16.73 | 16.73
76 | Население | 3323.4644 | 3210.155 | 113.3094 | 8883.069 | 8943.43
77 | Население | 5458.887 | 5250.51 | 208.377 | 360 | Гкал. по гор. воде-7200м3*0,05
78 | Население | 326.279 | 303.126 | 23.153 | 9294.233
79 | Население | 125.2417 | 119.278 | 5.9637 | 350.803
80 | Население | 60.361 | 60.361
81 | Собственные нужды | 23.098 | 23.098
82 | Собственные нужды | 22.009 | 22.009
83 | Собственные нужды | 1.92 | 1.92
84 | Собственные нужды | 5.513 | 5.513 |  | вода общая
85 | Собственные нужды | 7.229 | 7.229 |  | по счётчикам | население | бюджет | прочие | собств. | сп
86 | Собственные предприятия | 139.683 | 4.258 | 135.425 | 7700 | 2409 | 741 | 506 | 536 | 152.1008
87 | Собственные предприятия | 144.181 | 4.258 | 139.923 | 17000 | 4426 | 775 | 346 | 747 | 157.0462
88 | Собственные предприятия | 27.793 | 0.655 | 27.138 | 5200 | 493 | 2184 |  | 88 | 30.479
89 | Собственные предприятия | 22.407 | 0.164 | 22.243 | 410 | 127 | 236 |  | 88 | #REF!
90 | Собственные предприятия | 15.267 | 0.371 | 14.896 | 48.4 |  |  |  |  | #REF!
| ИТОГО | 19789.679 | 18859.836 | 339.625 | 30358.4 | 7455 | 3936 | 852 | 1459 | 339.626
#REF!
| Главный инженер _____________________ | А.Н.Целлер
| Старший экономист _____________________ | М.М.Салахутдинова